FORNITURA E POSA IN OPERA:

N° ……...  serramenti in PVC animato bianco serie Corona 70 con vetri completi di vetrocamera 4x16x4 con forte protezione acustica e termica, fermavetro sagomato.

Sistema di profilati a doppia guarnizione di battuta con profondità di 70 mm che nella versione base prevede una struttura a 4 camere; con un particolare rinforzo in acciaio, di forma innovativa, diventa una struttura a 5 camere.

Elevata tenuta alla pioggia battente grazie all’inclinazione di 5° della scanalatura vetro che assicura un drenaggio dell’acqua verso l’esterno senza reflusso.

- Classi di tenuta:

- permeabilità all’aria

classe 4 (secondo EN 12207)

- tenuta all’acqua

classe 9A ( secondo EN 12208)

- resistenza al carico del vento

classe C3 (secondo EN 12210)

- Valore Uf nodo telaio 1,3 W (M2 K )

- Profili con arrotondamenti marcati e morbidi raccordi degli spigoli in vista

- Meccanismi di comando in acciaio zincato opportunamente trattato.

- Vetro interno basso – emissivo

- Canalina Super Spacer

DESCRITTIVO

| Posizione | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riferimento |  |  |  |  |
| Dimensioni vano ( L x H )mm | 1160 x 1310 – n° 02 | 1190 x 2260 – n° 02 | 655 x 2260 – n° 01 | 940 x 1310 – n° 01 |
| Tipologia | Finestra battente 2 ante | Portafinestra battente 2 ante | Portafinestra un'anta | Finestra battente 1 anta |
| vetrocamera |  |  |  |  |
| Posizione | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Riferimento |  |  |  |  |
| Dimensioni vano ( L x H )mm | 940 x 1310 – n° 01 | 610 x 1310 – n° 01 |  |  |
| Tipologia | Finestra battente 2 ante | Portafinestra battente 2 ante |  |  |
| vetrocamera |  |  |  |  |
| Finitura | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
| Maniglia Martellina | Martellina | Martellina | Martellina |  |
| Animella | No | No | No | No |
| Rifascio su orig. | Compreso | Compreso | Compreso | Compreso |

OPZIONI

| DESCRIZIONE | SUPPLEMENTO |
| --- | --- |
| Canalina in pvc warm – edge Compresa |  |
| Martellina Schuco con chiave | € 41 + i.v.a. |
| Martellina Schuco standard, nera, bianca cromo | Compresa |
| Martellina Schuco ottone | € 33 + i.v.a. |
| Ceniera a scomparsa 1 anta | € 67 + i.v.a. |
| Cerniera a scomparsa 2 ante | € 134 + i.v.a. |

ANTIEFFRAZIONE PLUS

| DESCRIZIONE | SUPPLEMENTO |
| --- | --- |
| 1 Anta finestra | € 26 + i.v.a. |
| 2 Ante finestra | € 54 + i.v.a. |
| 1 Anta Porta finestra | € 38 + i.v.a. |
| 2 Ante Porta finestra | € 66 + i.v.a. |
| Vetrocamera 55.4 pvb 1.52 | € |

CONDIZIONI DI FORNITURA:

| I.V.A. 22%: | Esclusa |
| --- | --- |
| Trasporto: | A ns. carico |
| Consegna: | 45 gg. lav. Serramenti dopo rilievo animelle. In caso di variante ad ordine già inviato entro i 15 gg. Il ritardo sarà di tre settimane |
| Posa in opera: | A ns. carico - Escluso muratura animelle. L'installazione fissata non si può disdire entro le 48 ore dalla stessa. Diversamente sarà addebitato il costo della stessa. |
| Smantellamento e macero vecchie finestre | Escluso |
| Vetrocamera | Garanzia 10 anni. I difetti , come da normativa europea, sono considerati tali, solo se visibili da oltre tre metri. |
| Pagamento: | - 40% all’ordine - saldo al collaudo |
| Garanzia: | Di legge |